[image: image4.png]@ ZHINAN




北京大泽科技有限公司

使用前请先阅读使用说明书

ZN28100天线阻抗匹配器
使用说明书
[image: image1.jpg]@® ZHINAN ZN28100 X4 PH A ES
R KEREERAHF

WA 1500 1 I I1>100KQ

\ \,





[image: image4.png]北京大泽科技有限公司
BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD
一 、概述
ZN28100天线阻抗匹配器是参照国标GB18655-2002《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》研制的。

ZN28100天线阻抗匹配器分为两部分，即人工天线网络部分和阻抗匹配单元部分，二者可据具体要求同时连接使用，也可单独使用阻抗匹配单元。

人工天线网络是模拟有同轴电缆的天线。

阻抗匹配单元为高输入阻抗低输出阻抗的宽带匹配单元。用于测试低输入阻抗的接收机和频谱分析仪，用于测量在长波、中波和短波频段的车载接收天线输出的参考电压。其频率响应平坦，并具有高的灵敏度和高的过载容限，保证结果的可靠。
二 、使用条件

1 环境条件

1.1 环境温度：0～40℃

1.2 环境湿度：40℃（20～90）%RH

1.3 大气压强：86～106KPa

1.4 使用环境空气中应没有过多的灰尘、有害气体、盐分，并应避免强烈的阳光直射。

2 供电电源：220V±10%，50Hz±5%

3 预热时间：15分钟

4 连续工作时间：8小时以上

5 工作位置：依本仪器面板方向垂直放置

6 功耗：约4W

7 外形尺寸mm：228×88×300

8 重量：约4kg
三 、工作特性

1 频率范围：
150kHz～6.2MHz

2 人工天线网络

输入阻抗： 50Ω

3 阻抗匹配单元

3.1输入阻抗：
＞100KΩ

3.2输出阻抗：
50Ω，驻波系数＜1.4

3.3增益精度

长波(150kHz～300kHz):±0.5dB

中波(0.53MHz～2MHz):±0.5dB

短波(5.9MHz～6.2MHz):±0.5dB

3.4压缩点：1dB压缩点正弦波电平大于60dBμ

3.5动态范围：＞60dB
四 、测试方框图：
[image: image2.png]500

VNEWN
2 4%

BHALIL
[y

50Q)

]

AL





方框图（一）

[image: image3.png]50Q

BHALIL
[y

50Q2

i

LG





方框图（二）

五 、运输和贮存

1 包装完好的仪器可用一般交通工具运输。在搬运和运输过程中，应小心轻放，不得猛烈摔撞。在运输过程中和堆放待运时应防止雨雪浸淋和阳光曝晒。

2 包装完毕长期存放在仓库中的仪器，应用枕木垫离地面最少30cm，距离墙壁应不小于1m，距离取暖设备应不小于2m。仓库内应有保温和通风设备。其环境条件规定为：

a. 环境温度：-10～50℃

b. 相对湿度：小于50%

c. 室内应无酸、碱及其它腐蚀性气体，并无强烈的机械振动和冲击以及强烈的电磁场作用和日光照射。
六 、附件
1. 技术说明书
一本

2. 电源线
一条

3. 电缆线
1米线一条，20厘米线一条
电话：010-64357789        传真：010-64373942   网址：www.zn734.com,cn                     
邮箱：781920339@qq.com      微信公众号：北京大泽科技有限公司

